第５号様式（第４条関係）

簡易専用水道検査票

| 建築物の所在地 |  | 建築物の 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置者の住所 |  | 設置者の氏名 （法人にあっては名称及び代表者の氏名） |  |

| 検 査 項 目 |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水道法第３４条の２第２項の検査を受けているか。 受けていればその年月日（ 年 月 日） |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 施 設 及 び そ の 管 理 の 状 態 に 関 す る 検 査 | １ | 水槽の周囲 の状態 | (1) 点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されている。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) 水槽周辺が清潔である。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (3) ごみ、汚物等がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (4) たまり水、湧水等がある。 | 無 ・ 有 |
|  | ２ | 水槽本体 の状態 | (1) 点検、清掃、修理等に支障のない形状である。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) 亀裂、漏水箇所がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (3) 開口部や接合部の隙間がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (4) 水位電極部、揚水管等の接合部が固定及び防水密閉されている。 | 良 ・ 否 |
|  | ３ | 水槽上部 の状態 | (1) 水たまりができない状態である。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) ほこりその他衛生上有害なものの堆積がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (3) 蓋の上部に他の設備機器等がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (4) 水槽の上床盤の上部に水を汚染するおそれのある設備機器等がある。 | 無 ・ 有 |
|  | ４ | 水槽内部 の状態 | (1) 汚泥、赤さび等の沈積物がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (2) 槽内壁又は内部構造物の汚れ、塗装の剥離がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (3) 定期的な清掃が行われている。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (4) 外壁塗装の劣化等による光の透過がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (5) 当該施設以外の配管設備がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (6) 流入口と流出口が近接していない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (7) 水中及び水面の異常な浮遊物質がある。 | 無 ・ 有 |
|  | ５ | 水槽の マンホールの状態 | (1) 蓋が防水密閉型で、ほこりその他衛生上有害なものが入らない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) 点検等を行う者以外の者が容易に開閉できない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (3) マンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっている。 | 良 ・ 否 |
|  | ６ | 水槽の オーバー フロー管 の状態 | (1) 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) 管端部の防虫網がある。 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | (3) 防虫網の網目の大きさが適切である。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (4) 管端部と排水管の流入口等とが直接連結されていない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (5) 管端部と排水管の流入口等の間隔は、逆流の防止に十分な距離である。 | 良 ・ 否 |
|  | ７ | 水槽の通気 管の状態 | (1) 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) 管端部の防虫網がある。 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | (3) 防虫網の網目の大きさが適切である。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (4) 通気管として十分な有効断面積を有する。 | 良 ・ 否 |
|  | ８ | 水槽の水抜 管の状態 | (1) 管端部と排水管の流入口等とが直接連結されていない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) 管端部と排水管の流入口等の間隔は、逆流の防止に十分な距離である。 | 良 ・ 否 |

| （ 高 置 水 槽 ） | ９ | 水槽の 周囲の状態 | (1) 点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されている。 | 良 ・ 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2) 水槽周辺が清潔である。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (3) ごみ、汚物等がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (4) たまり水、湧水等がある。 | 無 ・ 有 |
|  | １０ | 水槽本体 の状態 | (1) 点検、清掃、修理等に支障のない形状である。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) 亀裂、漏水箇所がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (3) 開口部や接合部の隙間がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (4) 水位電極部、揚水管等の接合部が固定及び防水密閉されている。 | 良 ・ 否 |
|  | １１ | 水槽上部 の状態 | (1) 水たまりができない状態である。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) ほこりその他衛生上有害なものの堆積がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (3) 蓋の上部に他の設備機器等がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (4) 水槽の上床盤の直接上部に水を汚染するおそれのある設備機器等がある。 | 無 ・ 有 |
|  | １２ | 水槽内部 の状態 | (1) 汚泥、赤さび等の沈積物がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (2) 槽内壁又は内部構造物の汚れ、塗装の剥離がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (3) 定期的な清掃が行われている。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (4) 外壁塗装の劣化等による光の透過がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (5) 当該施設以外の配管設備がある。 | 無 ・ 有 |
|  |  |  | (6) 流入口と流出口が近接していない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (7) 水中及び水面の異常な浮遊物質がある。 | 無 ・ 有 |
|  | １３ | 水槽の マンホールの状態 | (1) 蓋が防水密閉型で、ほこりその他衛生上有害なものが入らない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) 点検等を行う者以外の者が容易に開閉できない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (3) マンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっている。 | 良 ・ 否 |
|  | １４ | 水槽の オーバー フロー管 の状態 | (1) 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) 管端部の防虫網がある。 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | (3) 防虫網の網目の大きさが適切である。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (4) 管端部と排水管の流入口等とが直接連結されていない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (5) 管端部と排水管の流入口等の間隔は、逆流の防止に十分な距離である。 | 良 ・ 否 |
|  | １５ | 水槽の通気管の状態 | (1) 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) 管端部の防虫網がある。 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | (3) 防虫網の網目の大きさが適切である。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (4) 通気管として十分な有効断面積を有する。 | 良 ・ 否 |
|  | １６ | 水槽の水抜管の状態 | (1) 管端部と排水管の流入口等とが直接連結されていない。 | 良 ・ 否 |
|  |  |  | (2) 管端部と排水管の流入口等の間隔は、逆流の防止に十分な距離である。 | 良 ・ 否 |
| (その他) | １７ | 給水管等 の状態 | (1) 当該施設以外の配管設備と直接連結されていない。 (2) 水を汚染する恐れのある設備の中を貫通していない。 | 良 ・ 否 良 ・ 否 |

| 水 質 検 査 | １８ | 臭気 | (1) 異常な臭気がする。 | 無 ・ 有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １９ | 味 | (1) 異常な味がする。 | 無 ・ 有 |
|  | ２０ | 色 | (1) 異常な色である。 | 無 ・ 有 |
|  | ２１ | 色度 | (1) ５度以下である。 | 度 |
|  | ２２ | 濁度 | (1) ２度以下である。 | 度 |
|  | ２３ | 残留塩素 | (1) 検出されないこと。 | ppm |
| 書 類 検 査 | ２４ | 書類の整理及び保存の状況 | (1) 簡易専用水道の設備の配置及び系統の状況を明らかにした図面がある。 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | (2) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図がある。 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | (3) 水槽の清掃の記録その他の帳簿書類の整理保存がされている。 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 清掃 年 月 日 |  |