第６号様式（第４条、第５条関係）

年　　月　　日

様

所　在　地

名　　　称

検査済証

年　　月　　日付けで提出のありました書類の検査の結果は、次のとおりです。

| 建築物の 所在地 |  |  |  |  |  | 建築物の 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象 | 番号 | 検査項目 |  | 結果 |  | 対象 |  | 番号 | 検査項目 |  |  |  | 結果 |
| 施設及び管理状態に関する検査（受水槽） | １ | 水槽の周囲の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | １５ | 水槽の通気管の状態 |  |  |  | 良・不良 |
|  | ２ | 水槽本体の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | １６ | 水槽の水抜管の状態 |  |  |  | 良・不良 |
|  | ３ | 水槽上部の状態 |  | 良・不良 |  | (その他) |  | １７ | 給水管等の状態 |  |  |  | 良・不良 |
|  | ４ | 水槽内部の状態 |  | 良・不良 |  | 水 質 検 査 |  | １８ | 臭 気 |  |  |  | 良・不良 |
|  | ５ | 水槽のマンホールの状態 |  | 良・不良 |  |  |  | １９ | 味 |  |  |  | 良・不良 |
|  | ６ | 水槽のオーバーフロー管の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | ２０ | 色 |  |  |  | 良・不良 |
|  | ７ | 水槽の通気管の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | ２１ | 色 度 |  |  |  | 良・不良 |
|  | ８ | 水槽の水抜管の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | ２２ | 濁 度 |  |  |  | 良・不良 |
|  | ９ | 水槽の周囲の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | ２３ | 残留塩素 |  |  |  | 良・不良 |
|  | １０ | 水槽本体の状態 |  | 良・不良 |  | 書 類 検 査 |  | ２４ | 書類の整理及び保存の状況 |  |  |  | 良・不良 |
| （高置水槽） | １１ | 水槽上部の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | (ア) | 簡易専用水道の系統 |  |  |  | 良・不良 |
|  | １２ | 水槽内部の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | (イ) | 受水槽周囲の構造図 |  |  |  | 良・不良 |
|  | １３ | 水槽のマンホールの状態 |  | 良・不良 |  |  |  | (ウ) | 水槽の清掃の記録 |  |  |  | 良・不良 |
|  | １４ | 水槽のオーバーフロー管の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | (エ) | その他管理上の記録 |  |  |  | 良・不良 |
| 水槽 |  | 設置場所 | 材質 |  | 形状 |  |  |  |  |  | 設置数 | 有効容量 |  |
|  |  | 建物の内・外 地上･半地下･地下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥ |  |
| 意見等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 天 候 |  |  |  |  |  |  |
| 検査員名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |